## Maria La O
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
COMPARACIÓN DE PRECIOS, REFERENCIA CORAAPLATA-CCC-CP-2022-0010
AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MARIA LA O DEL MUNICIPIO DE SOSUA , PROVINCIA PUERTO PLATA
LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
A | LÍNEA DE IMPULSIÓN
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | 1300 | ML.
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
2.01 | TUBERÍA PVC-SDR 21 8'' + 5% POR CAMP | 546 | ML.
2.02 | TUBERÍA PVC-SDR 21 12'' + 5% POR CAMP | 451.5 | ML.
2.03 | TUBERÍA PVC-SDR 26 12'' + 5% POR CAMP | 367.5 | ML.
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO | 1329.9 | M3
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | 105.3 | M3
3.03 | BOTE DE MATERIAL | 216.489 | M3
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | 1163.37 | M3
4 | ANCLAJES EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1.0X0.75X0.6) H.S. | 6 | UND
4.02 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.85X0.6) H.S. | 8 | UND
B | LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | 1470 | ML.
2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE:
2.01 | TUBERÍA PVC-SDR 21 12'' + 5% POR CAMP | 756 | ML.
2.02 | TUBERÍA PVC-SDR 26 12'' + 5% POR CAMP | 787.5 | ML.
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
3.01 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO | 1624.35 | M3
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | 66.9375 | M3
3.03 | BOTE DE MATERIAL | 188.2506 | M3
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | 1479.5419 | M3
4 | ANCLAJES EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.85X0.6) H.S. | 12 | UND
C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO | 1 | PA
1.02 | CASETA PARA MATERIALES | 1 | UND
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | 205.7552 | M3
2.02 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30M | 15.8928 | M3
2.03 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5 KM) | 227.8304 | M3
3 | HORMIGÓN ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO (0.40X1.25) M - 2.79 QQ/M3 | 16.8672 | M3
3.02 | LOSA DE FONDO 0.20 M - 1.33 QQ/M3 | 21.0224 | M3
3.03 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL C1 (0.40X0.40) M-2.42 QQ/M3 | 1.3888 | M3
3.04 | ZABALETA EN HORMIGÓN SIMPLE: F'C=180 KG/CM2 | 1.456 | M3
3.05 | MURO H.A. 0.30 M - 2.55 QQ/M3 | 43.7416 | M3
3.06 | COLUMNA C1 (0.40X0.40) M - 5.19 QQ/M3 | 1.6576 | M3
3.07 | COLUMNA C2 (0.40X0.40) M - 4.37 QQ/M3 | 3.3152 | M3
3.08 | VIGA (0.25X0.50) M - 5.07 QQ/M3 | 2.6768 | M3
3.09 | LOSA DE TECHO 0.15 M - 0.93 QQ/M3 | 19.4824 | M3
3.1 | MURO DE TAPA 0.15 M EN H.S.: F'C=180 KG/CM2 | 0.0616 | M3
4 | TERMINACIÒN DE SUPERFICIE
4.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | 319.6424 | M2
4.02 | PAÑETE EXTERIOR | 292.5832 | M2
4.03 | FINO DE TECHO | 129.8752 | M2
4.04 | FINO DE FONDO PULIDO | 129.8752 | M2
4.05 | CANTOS | 184.24 | M2
4.06 | PINTURA ACRÍLICA ( INCLUYE BASE BLANCA) | 258.4232 | M2
5 | INSTALACIÒN ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGÜE Y BY-PASS. (CON PROTECCIÒN ANTICORROSIVA)
5.01 | CODO 12" X 90° ACERO SCH-30 | 1 | UND
5.02 | CODO 8" X 90° ACERO SCH-40 | 1 | UND
5.03 | TEE 12" X 12° ACERO SCH-30 | 3 | UND
5.04 | TEE 12" X 8° ACERO SCH-30 | 1 | UND
5.05 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø12'' ACERO SCH-30 | 3 | UND
5.06 | JUNTA MECÁNICA TIPO DRESSER Ø8'' ACERO SCH-40 | 1 | UND
5.07 | VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø8¨ COMPLETA (PN 10, VÁSTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | 1 | UND
5.08 | TUBERÍA Ø12" ACERO SCH-30 | 24.03 | M
5.09 | TUBERÍA Ø12" PVC SDR-26 CON JUNTA DE GOMA | 19.88 | M
5.1 | TUBERÍA Ø8" ACERO SCH-40 PARA DESAGÜE | 4.68 | M
5.11 | ANCLAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES (SEGÚN DISEÑO) | 3 | UND
5.12 | NIPLES ACERO 12" X 3' SCH-30 | 4 | UND
5.13 | NIPLE ACERO 8" X 3' SCH-40 | 1 | UND
5.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR (INCLUYE NIPLES) | 1 | UND
5.15 | REGISTRO MURO BLOCK 6" (1.20X1.20X1.50) M (SEGÚN DISEÑO) | 1 | UND
5.16 | REGISTRO MURO BLOCK 8" (3.0X2.20X1.50)M | 1 | UND
5.17 | TAPA DE ALUMINIO (0.8 X 0.8)M PARA REGISTRO | 1 | UND
5.18 | TAPA DE ALUMINIO (0.6 X 0.6)M PARA DEPÓSITO Y REGISTRO | 2 | UND
5.19 | ESCALERA INTERIOR HIERRO GALVANIZADO Ø3/4" H=4.00M | 1 | UND
5.2 | ESCALERA EXTERIOR HIERRO GALVANIZADO Ø3/4" H=2.50M | 1 | UND
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERÍA
5.1.1 | EXCAVACIÓN MATERIAL COMPACTO CON EQUIPO | 56.84 | M3
5.1.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ASIENTO DE ARENA E=0.10M | 1.79 | M3
5.1.3 | RELLENO COMPACTADO CON COMPACTADOR MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30M | 49.11 | M3
5.1.4 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUÍO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5 KM) | 9.28 | M3
D | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1 | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1.01 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCTORA 20"@12" EN HN, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLE | 1 | PA
1.02 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA | 26.4 | M3
1.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | 1.7 | M3
1.04 | BOTE DE MATERIAL | 2.21 | M3
1.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | 23.465 | M3
E | PIEZAS ESPECIALES( SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | 16 | UND
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | 8 | UND
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | 20 | UND
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | 12 | UND
5 | VALVULAS DE AIRE DE 2" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | 4 | UND
6 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | 4 | UND
7 | VÁLVULA MARIPOSA 20" TIPO MARIPOSA, VÁSTAGO FIJO CON CUADRANTE INCLUYE: NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTAS DRESSER CRIOLLAS. | 1 | UND
8 | JUNTA DRESSER DE 8" | 48 | UND
9 | JUNTA DRESSER DE 12" | 64 | UND
F | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | 1 | UND
2 | CHEQUE HORIZONTAL Ø8¨ PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | 1 | UND
3 | VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø8¨ COMPLETA (PN 10, VÁSTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | 1 | UND
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8", INLCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | 1 | UND
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210 KG/ CM2 (0.5X1.8*0.2) Ø3/8@20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | 1 | UND
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | 1 | UND
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4 M X 4 M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | 16 | ML
G | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | 1 | UND
2 | CHEQUE HORIZONTAL Ø8¨ PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | 1 | UND
3 | VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø8¨ COMPLETA (PN 10, VÁSTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS ) | 1 | UND
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8", INLCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | 1 | UND
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210 KG/ CM2 (0.5X1.8*0.2) Ø3/8@20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | 1 | UND
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | 1 | UND
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4 M X 4 M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | 16 | ML
H | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | 1 | PA