

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

**(CORAAPPLATA)**

 Reporte diciembre 2018 de los acueductos de **Barrancón y Candelón:**

* **Acueducto de Barrancón:**

Desarrollo por pistoneo, limpieza y aforo de dos pozos.

* **Acueducto de Candelón:**

Perforación, encamisado en acero en tubería de 12 pulgadas, desarrollo por pistoneo, limpieza y aforo de dos pozos.

Ing. Carlos Jose Antonio

Fiscalización