## Hoja1
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
¨AMPLIACIÓN ACUEDUCTOS CAMÚ, LOS DOMINGUEZ, ALTOS DE CHAVÓN Y LOS PALOMOS, PROVINCIA PUERTO PLATA¨.
REFERENCIA No. CORAAPLATA-CCC-CP-2023-0013
LISTADOS DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA
1. Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en la Comunidad de Camú.
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
A | PRELIMINARES
1 | INGENIERIA Y CAMPAMENTO | 1 | KM
B | REHABILITACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
1 | DESAGUE DE 4'' EN ACERO HN EN CANAL | 6 | ML
2 | PAÑETE EN SOPORTES DE CONCRETO | 18.05 | M2
3 | PAÑETE EN SEPARADORES DE SOPORTES | 15.5 | M2
4 | ARENA FINA DEL LECHO FILTRANTE | 18.2 | M3
5 | ARENA GRUESA DEL LECHO FILTRANTE | 18.2 | M3
6 | GRAVA DEL LECHO FILTRANTE | 18.2 | M3
7 | AGREGADO GRUESO DEL LECHO FILTRANTE | 18.2 | M3
C | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS
1 | ESCALERA VERTICAL HIERRO 2 M DE H | 2 | UD
2 | ESCALERA VERTICAL ACERO INOXIDABLE 3M DE H | 2 | UD
3 | TAPA RECTANGULAR EN ACERO INOXIDABLE 1M X 1M | 1 | UD
4 | TUBO DE 6'' DE ACERO HN | 3.5 | ML
5 | PORTAL DE HIERRO 4 M X 2 M (2 HOJAS) | 1 | UD
6 | PUERTA DE MADERA 2.10 M X 0.90 M | 1 | UD
D | VALVULAS VASTAGO FIJO (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | VALVULA VASTAGO FIJO 6''
2 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 6" | 2 | UD
3 | INSTALACION | 2 | UD
4 | ABRAZADERA | 2 | UD
5 | NIPPLE DE 6" | 2 | UD
E | VALVULAS VASTAGO FIJO 4''
1 | SUMINISTRO DE VALVULA DE 4" | 4 | UD
2 | INSTALACION | 4 | UD
3 | ABRAZADERA | 4 | UD
4 | NIPPLE DE 4" | 4 | UD
F | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
1 | PINTURA EPOXICA EN LECHO FILTRANTE | 118.98 | M2
2 | PINTURA EPOXICA EN SEDIMENTADOR | 101.22 | M2
3 | PINTURA ACRILICA EN CASETA DE CLORACION | 23.67 | M2
4 | PINTURA ACRILICA EN EXTERIOR DE TANQUE Y SOPORTES | 257.39 | M2
5 | PINTURA ACRILICA EN VERJA PERIMETRAL | 364 | M2
G | CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL
1 | MUROS | 254.8 | M2
2 | ZAPATA DE MURO | 14.33 | M3
3 | EXCAVACIÓN ZAPATA DE MURO | 43.68 | M3
4 | BOTE | 56.78 | M3
5 | PAÑETE | 364 | M2
H | MISCELANEOS
1 | CAMINO DE ACCESO | 1 | PA
2 | LIMPIEZA DE FILTROS | 1 | PA
3 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN LECHO FILTRANTE | 1 | PA
4 | LIMPIEZA Y BOTE DE ESCOMBROS EN TANQUE RECEPTOR | 1 | PA
I | RECONSTRUCCION DE LOSA DEL TANQUE
1 | DEMOLICION | 40.8 | M2
2 | BOTE | 11.68 | M3
3 | CONSTRUCCION DE LOSA | 6.12 | M3
4 | FINO DE LOSA | 40.86 | M2
J | REPOSICION DE ACERA EN PERIMETRO (0.10M DE ESPESOR)
1 | DEMOLICION | 36.6 | M2
2 | BOTE | 4.76 | M3
3 | CONSTRUCCION DE ACERA | 36.6 | M2
K | RECONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION
1 | DEMOLICION | 23.67 | M2
2 | BOTE | 6.15 | M3
3 | CONSTRUCCION DE MURO | 18.61 | M2
4 | PAÑETE | 42.28 | M2
5 | LOSA | 0.61 | M3
6 | FINO DE LOSA | 5.06 | M2
2. Reforzamiento del Acueducto Puerto Plata, Construcción de Estación de Bombeo para Abastecimiento de los Sectores Domínguez Arriba y Domínguez Abajo, Altos de Chavón y Los Palomos.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
A | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPÓGRAFO) | 750 | ML.
1.02 | LIMPIEZA GENERAL | 1 | PA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACIÓN A MANO EN ROCA 19M X 0.60M X 1.10 M | 495 | M3
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | 45 | M3
2.03 | BOTE DE MATERIAL | 87.75 | M3
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICIÓN | 427.5 | M3
3 | CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO
3.01 | ESTACION DE BOMBEO INCLUYE BOMBAS, ELECTRIFICACION, CASETA Y CARCAMO DE BOMBEO | 1 | PA
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
4.01 | TUBERIA LINEA DE 6” PVC SCH-40+ 5% POR CAMPANA | 787.5 | ML.
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
5.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | 1 | UND
6 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 (6.37M X 6.07M X 3M)
6.01 | EXCAVACION CON EQUIPO 5.77M X 5.77M X 0.80M | 26.66 | M3
6.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | 34.66 | ML.
6.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | 10.4 | M3
6.04 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | 1 | PA
6.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | 11.5 | M3
6.06 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | 21.81 | M3
6.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | 40.57 | M3
6.08 | FRAGUACHE | 102.53 | M2
6.09 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | 135.83 | M2
6.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | 64 | ML.
6.11 | PINTURA EN CISTERNA | 135.83 | M2
6.12 | ESCALERA | 2 | UND
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | 2 | UND
6.14 | PINTURA EXTERIOR | 50.77 | M2
6.15 | TUBERIA 6" ACERO | 2 | ML.
6.16 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø6¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 6", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | 6 | UND
6.17 | TUBO DE VENTILACION | 1 | PA
6.18 | CONO DE REBOSE | 1 | UND
6.19 | CODO de 6" x 90 ACERO | 3 | UND
6 | COLOCACION Y SUMINISTRO DE ASFALTO
6.02 | CORTE DE ASFALTO | 1500 | ML
6.03 | REMOCION | 675 | M2
6.04 | BOTE | 50.63 | M3
6.05 | REPOSICION | 50.63 | M3
3. Instalación de Línea de Impulsión de Agua Potable y Estación de Relevo en el Sector de Sabana Grande.
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | LONGITUD TOTAL (REPLANTEO) | 190 | ML
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | 1 | PA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 125.4 | M3
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | 11.4 | M3
2.03 | REGADO NIVELADO Y COMPACTADO RELLENO M3C | 108.3 | M3
2.04 | CARGA Y BOTE MATERIAL - RETROPALA CAT416E | 22.23 | M3
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA
3.01 | TUBERIA DE 4” PVC-SCH 40 + 2.5% POR CAMPANA | 194.75 | ML.
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø2¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 2". JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | 1 | UND
4.02 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø3¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 3", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | 3 | UND
4.03 | SUMINISTRO Y COLOCACION VÁLVULAS DE COMPUERTA Ø4¨ COMPLETA (VÁSTAGO FIJO, ASIENTO RESILIENTE, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, NIPLE DE 4", ANCLAJE EN H.S. JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | 1 | UND
4.04 | SUMINISTRO Y COLOCACION TAPON DE PVC DE 4" ANCLADO CON HORMIGON SIMPLE | 1 | PA
4.05 | EMPALMES CON LINEAS EXISTENTES | 2 | PA
5 | DEPOSITO DE RELEVO DE 40 M3 (4.4X4.9X2.5)
5.01 | EXCAVACION A MANO | 53.9 | M3N
5.02 | PISO HA E=0.15m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | 3.23 | M3
5.03 | LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | 3.23 | M3
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 8" - 3/8" @ 0.40m TODAS LAS CAMARAS LLENAS | 51 | M2
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 20x20 4 Ø3/8" - 3/8"@0.20m TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA | 0.53 | M3
5.06 | COLUMNA AISLADA TIPO PILAR EN EL CENTRO 20x20 4 Ø1/2" - 1/2"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | 0.13 | M3
5.07 | VIGA DE CORONACION 20x20 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 CON LIGADORA | 1.07 | M3
5.08 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | 2.55 | M3
5.09 | ZAPATAS COLUMNA 5 UNIDADES 1.0m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | 1.25 | M3
5.1 | EMPAÑETE PULIDO | 84.56 | M2
5.11 | ZABALETA INTERIOR DE CISTERNA | 16 | ML
5.12 | TAPA DE HIERRO GALBANIZADO | 1 | UND
5.13 | CARGA Y BOTE DE MATERIAL | 70.07 | M3E
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | ELECTROBOMBAS COMPLETAS DE 125 GPM VS 170' TDH INCLUYE, VALVULAS, MANYFORD ENTRE OTROS ELEMENTOS. | 1 | UND
6.02 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y CONEXIÓN A LA RED INCLUYE LINEA CON POSTE ELECTRICO, PANEL, BAJA TENSION, ENTRE OTROS ELEMENTOS. | 1 | PA