CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPPLATA)

RNC 40505171-1 “Año del Fomento a las Exportaciones”

Al                 : Ing. José Onésimo Reyes Peralta

Director General

De la            : Unidad de Revisión y Análisis Operacional

Asunto        : Remisión de Informe 10/2018.

Fecha          : 02 de noviembre, 2018.

Con saludos me dirijo a su despacho, para informarle que en el mes de octubre 2018 en el Depto. De Revisión y Análisis Operacional, no existen Auditorías practicadas por la Cámara de Cuenta de la Republica Dominicana, o por empresa externa contratada, al mismo tiempo remitimos las actividades realizadas en esta Unidad.

Para los fines correspondientes,

Atentamente,

Francisca Peralta Rumaldo, MA.

Encda. Unidad Revisión y Análisis Operacional.

Introducción al informe mes de octubre 2018, de la unidad de Revisión y Análisis Operacional CORAAPPLATA

La unidad de Revisión y Análisis Operacional

Comprende un equipo de Profesionales y Técnicos, comprometido con la Institución, para dar asesorías a la Dirección y Administración de CORAAPPLATA, amparados bajo el Ministerio de Administración Publica, con el objetivo de lograr el uso ético, eficiente, eficaz de los recursos, asegurando el debido cuidado del ambiente, el control de riesgos y el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos vigente que rigen esta Corporación.

Revisión y Análisis Operacional

Representa en una organización el principal apoyo a la Dirección, para una adecuada administración y monitoreo continuo de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos de CORAAPPLATA, mediante la ejecución de un plan de fiscalización  el cual incluye la revisión de las áreas y procesos de trabajo.

Objetivo General

Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas, y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonables la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones.

Misión contribuir en forma independiente, objetiva y en calidad asesora, a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de CORAAPPLATA, y así proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas".

Visión   Ser un departamento  con altos estándares de calidad en la ejecución de nuestras labores, con el propósito de promover el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles de CORAAPPLATA, fomentando la mejora continua en la gestión Institucional.

Metas asistir a la Dirección y Administración en el logro de operaciones eficientes confiables y transparentes en línea con las crecientes expectativas públicas de un efectivo trabajo de fiscalización operacional y financiero.

Valores

-Integridad

-Honestidad

-Lealtad

-Responsabilidad

-Fidelidad

-Transparencia

ESTADISTICO DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL

Trabajo mes octubre 2018.

| Proyectado -Fiscalización del personal estaciones de bombeos aguas residuales, agua potable y tanques Municipio Pto. Pta. (33 visitas) en 15 Ests. Y tanques | Fiscalizado 30 | S/Fiscalizar 3 | % F 91% | % S/F 9% | Hallazgos Se realizaron 30 visitas a los operadores de Estaciones de Bombeos A/Residual. y A/Potable. | R/trabajo. Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiscalización de activos reportado del área de Operación y Mantenimiento: reportado (15) y Centro de Cómputos | 15 | 0 | 100% | 0% | Equipos para ser enviado a reparación (1) y adquisición de equipos nuevo para Zona Media así como equipos para Tecnología de la Información. | Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional. |
| Fiscalización limpieza de Tanque en Imbert 1) | 1 | 0 | 100% | 0% | El mismo necesita reparación, tiene muchas grietas. | Francisca Peralta/Encda.. |
| Fiscalización de averías Op. Y M : Reportadas por la Ist. Y por los usuarios. Total 21 | 21 | 0 | 100% | 0% | De las cuales 9 fueron resueltas y 6 sin resolver 6 en proceso. | Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional |
| Reporte averías eléctricas 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | Se fiscalizó 1 averías eléctrica, avería resuelta. | Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Op. |
| Fiscalización Recaudaciones G/Comercial (23) días x23 Con. = a 529 exp. mes de oct. 2018), con un total de recaudaciones RD$20,633,032.34 | 529 | 0 | 100% | 0% | Sin Salvedades | Yajhaira Gómez/Auditor Cinthia López/Auxiliar Rosa Crespo. |
| Fiscalización de Créditos, reliquidaciones y débitos, al mes de Sept. 1,036 y del mes de oct. 929, para un Total actividades de 1,965 | 1,965 | 0 | % | 0% | Sin salvedades | Lenny Alkiria Nolasco Almonte /Auditor |
| Fiscalización de caja chica 20 arqueos programados | 11 | 9 | 55% | 45% | Sin Salvedades, el 45% que no se realizó fue por falta de medios para trasladarnos al lugar del custodio. | Arsenio Lantigua/Auditor, Francisca Peralta Encda. |
| Solicitudes de Cks. Recibida de Contabilidad 99 | 99 | 0 | 100% | 0% | Sin salvedades, revisada y enviadas al departamento correspondiente. | Francisca Peralta/Encda. Y Arsenio Lantigua/Auditor. Y Lenny Nolasco |
| Productos Químico fiscalización 2 Inventario y 1 fiscalizaciones de compra de los mismos. Total Actividades 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 2 inventario, Y 1 fiscalizaciones de compra, Sin salvedades. | Arsenio Lantigua/Auditor. Francisca Peralta/Encda. |
| Total, actividades 2,687 | 2,675 | 12 | 99 % | 01% |  |  |

Nota: Se materializó el 99 % de las actividades programadas y las no programadas en el mes de octubre, 2018, la disminución en la fiscalización de los Operadores se debe a políticas administrativas para reducir el costo de los combustibles.

DETALLES DE FISCALIZACIONES:

FISCALIZACION DEL PERSONAL

Se han realizados 30 fiscalizaciones en las Estaciones de Bombeos Aguas Residuales y Potable y en los Tanques.

Estaciones de bombeos:

-Estación de bombeo Malecón C/José del Carmen Ariza,

-Estación bombeo La Cañita, C/30 de Marzo

-Estación bombeo Padre Granero

-Estación bombeo La viara

-Estación bombeo Gregorio Luperón

-Estación bombeo Manolo Tavárez Justo

-Tanque de Cofresi

-Tanque del Sector Zona Media

-Tanque frente a la Fortaleza

-Tanque Cerro Mar

-Estación de Bombeo los Rieles

-Estación de Bombeo Padre Las Casas

-Estación de Bombeo Zona Media

-Taller Av. Francisco Alberto Caamaño

-Estación de Bombeo agua residuales Sosua N0.3

-Estación de Bombeo agua residuales Sosua el Batey

-Tanque Gran Parada

-Tanque de Imbert

En estas estaciones se realizó 30 visitas de fiscalización, de las cuales en las Estaciones de Zona Media y el Tanque ZM el personal siempre activo, en la Estación La Cañita funcionando, en la  Estación Manolo Tavárez Justo y la Estación del Malecón abiertas, encendidas pero en ocasiones sin operadores, Estación Padre Las Casas y Gregorio Luperón en algunos turnos cerradas, Estación de bombeo agua residual av. Francisco Alberto Caamaño el personal activo, los demás tanques y estaciones casi siempre sin personal en las estaciones,   Tanque de Imbert en limpieza, funcionando pero con grietas.

Recomendamos: contratar personal para cubrir licencias médicas y días libres, amonestar al personal que no cumpla con sus obligaciones, así como evaluar a los Operadores que estén comprometidos con la Institución, para incentivar al que así lo amerite.

FISCALIZACION DE ACTIVOS

En este mes se fiscalizó 15 equipos reportados por el personal de Operaciones, para ser reparado y para dar mantenimiento (Francisca Peralta, Encda.).

Recomendamos: reportar todos los equipos que se envíen a reparación

FISCALIZACION DE AVERIAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

21 averías reportadas por los usuarios; de las cuales 9 fueron resueltas y 6 sin resolver 6 en proceso.

Recomendamos: se nos reporten todas las averías, las supervisadas por Operaciones y las que lleguen por los usuarios, para dar seguimiento a las mismas.

FISCALIZACION DE AVERIAS BRIGADA ELECTRICA

Se reportaron 1 averías eléctrica de la cual fue resuelta.

FISCALIZACION DE LAS RECAUDACIONES:

Se fiscalizó 529 expedientes de las recaudaciones correspondiente al mes con un monto de RD$20,633,032.34, cabe resaltar que las recaudaciones para el mes de septiembre 2018 fueron de RD$18,306,839.45 para un aumento en las recaudaciones de RD$2,326,192.89 equivalente a un 11% aproximadamente (Auditores Yahaira Gómez, y Cinthia López).

CREDITOS Y DEBITOS

Se fiscalizó 1,965 expedientes de créditos, reliquidaciones y débitos, debido correspondiente al mes de sept. y oct. 2018 (responsable/Lenny Alkiria Nolasco Almonte).

FISCALIZACION DE CAJA CHICA DE LOS DEPARTAMENTOS

Se materializaron 11 Arqueos de los 20 programados a las diferentes cajas chicas de los departamentos, equivalentes a un 55%, Todos Sin Salvedades, el 45% restante no se materializó por falta de medios de transporte y, (Auditor Arsenio Lantigua)

FISCALIZACION SOLICITUDES DE CHEQUES

Se fiscalizo 99 solicitudes de cheques en este mes, la cual se procedió a revisar y enviar a la Administración. (Auditadas por Francisca Peralta, Encda. Depto. Y Arsenio Lantigua Auditor).

FISCALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Se realizó 2 inventarios de Productos Químicos; sin salvedades y 1 descarga por compras. (Auditados por Arsenio Lantigua y Francisca Peralta ).

Recomendamos: No dejar agotar la existencia de estos Productos, ya que son imprescindible para la potabilización del agua.

RECOMENDACIONES GENERALES

Recomendamos dar seguimiento a los levantamientos y sugerencias hechas en cada caso, ya que le permite a la gerencia de CORAAPPLATA cumplir con sus objetivos y metas propuestas, así como nos los exige el Ministerio de Administración Publica y las leyes y reglamentos  vigente.

NOTA: Evidencias archivadas en el Departamento de Revisión y Análisis Operacional

Algunas evidencias de los trabajos reportados al departamento mes de julio:

Avería en San Marcos  (agua residual)         Av. Padre Granero (agua residual)

Limpieza Esta. De Bombeo Agua Residual Los Rieles San Marcos

Avería                                                                           Cilindro de Cloro

Planta potabilizadora                                                Av. Enlace Turístico (Agua Residual)

Planta de Tratamiento Playa Dorada

Averia Frente a La Reforma                            Inv. Del 30/10/2018. Cloro

Inv. Sulfato del 30                                               Inv. Sulfato del 15

Inv. De cloro del 15                                        Avería

Avería                                                             Eq. Zona Media

Equipos Zona Media

Eq. Zona Media                                               Equipo de OTI

Eq. Zona Media                                                  Limpieza Planta T

Avería                                                            Equipos op.

Avería

Francisca Peralta, MA.

Encda. Unidad Revisión y Análisis Operacional