## LISTADO PARTIDAS CON VOLUMETRIA
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)
COMPARACIÓN DE PRECIOS. REFERENCIA No. CORAAPLATA-CCC-CP-2022-0008
¨Ampliación Acueducto en la Comunidad La Catalina, Distrito Municipal Sabaneta de Yásica, Municipio Sosua, Provincia Puerto Plata¨.
LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRÍA
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD
A ) | TRABAJOS CIVILES
1 | PRELIMINARES
1.01 | CASETA DE MATERIALES | 1 | UND
1.02 | PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO | 1 | PA
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | 1 | PA
1.04 | DEMOLICION Y BOTE DE OBRA DE TOMA EXISTENTE | 1 | PA
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 16.25 | M3
2.02 | BOTE DE MATERIAL | 21.13 | M3
2.03 | CONSTRUCCION DE CALCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S. DE 48" X 6.5MTS DE PROFUDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS SOBRE NIVEL DE PISO | 1 | UND
2.04 | USO DE GRUA | 12 | HR
2.05 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | 1 | PA
2.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MT X 5MT) | 20 | ML
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | 1 | UD.
2.08 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | 1 | PA
2.09 | SISTEMA DE CLORACIÓN POR SOLUCIÓN, CON CAPACIDAD DE DOSIFICACIÓN DE 0 A 15 LIBRAS POR DIA. INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS POR VACIO MODEL 500 CON VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODELO EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS (BOTELLA PARA AMONIACO, MANUAL, FILTRO PARA VENTILACIÓN, TUBERIA PARA VENTILACIÓN, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE. | 1 | UD
2.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH. ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP/208-230-460 V/ 3PH/ 60HZ. SUCCION Y DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4 PULGADAS ANSI 300LB. MOTOR SELLADO Y CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE | 1 | UD
2.11 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6'' COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA BOMBA | 1 | UDS
3 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CALCAMO SEGÚN DISEÑO
3.01 | EXCAVACION A MANO | 2.3 | M3
3.02 | RELLENO COMPACTADO | 0.89 | M3
3.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60m x 0.25m HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | 0.96 | M3
3.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8"@0.20m A.D. Y A.C. 210Kg/cm2 | 16 | M2
3.05 | LOSA HA E=0.15m 3/8"@0.25m AD HORMIGON INDUSTRIAL 210Kg/cm2 | 2.24 | M3
3.06 | EMPAÑETE PULIDO | 54.4 | M2
3.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | 54.4 | M2
3.08 | ESCALERA METALICA | 1 | PA
3.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12m 3/8"@0.25m AD | 1 | PA
3.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA E=0.20m 3/8"@0.25m EN A.D. FROTADO - 1:2:4 CON LIGADORA | 1.44 | M2
3.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | 1 | PA
4 | OBRA DE TOMA
4.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | 67.86 | M3
4.02 | ADECUACION DE TERRENO PARA ENCOFRADO Y VACIADO | 1 | PA
4.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | 1 | PA
4.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 + 10% DESP. | 62.5 | M3
4.05 | ACERO Ø1/2" @ 15 CM AD | 116.25 | QQ
4.06 | ALAMBRE DULCE NO. 18 | 132.53 | LB
4.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | 1 | PA
4.08 | TUBERIA DE 6"ACERO | 24 | ML
4.09 | MANO DE OBRA | 1 | PA
4.1 | GAVIONES | 30 | M3
4.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | 1 | PA
4.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | 1 | PA
4.13 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6'' COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | 1 | UDS
4.14 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8'' COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA | 1 | UDS
4.15 | SUM. E INST. DE REJILLA | 1 | UDS
5 | POZOS NUEVOS A PERFORAR 2 UNIDADES
5.01 | PERFORACIÓN POZO ACERO 12" | 160 | PL
5.02 | HINCADO DE TUBERÍA 12" ACERO | 160 | PL
5.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERÍA 12" | 120 | PL
5.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | 2 | UD
5.05 | SUMINISTRO DE TUBERÍA DE 12" ACERO 3/8 | 160 | UD
5.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | 2 | UD
5.07 | ANÁLISIS FIS-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO-AGUAS | 2 | UD
5.08 | INFORME TÉCNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | 2 | PA
5.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACIÓN | 2 | UD
6 | TRABAJOS EN CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO
6.01 | LIMPIEZA DE AREAS EN GENERAL | 1 | PA
6.02 | PINTURA | 1 | PA
6.03 | REHABILITACION DE EQUIPOS Y PIESAS ESPECIALES | 1 | PA
B ) | ELECTROMECANICO
1 | INSTALACION MECANICA
1.01 | TRABAJHOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y HABILITACION COMPLETA DE POZOS CON SU CONEXIÓN A LA RED | 1 | PA