

**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

**(CORAAPPLATA)**

|  |
| --- |
| **RNC 40505171-1**  **“Año** **de la Innovación y la Competitividad”**  Mediante la presente le remitimos el reporte de los trabajos realizados del mes de enero 2019 de los Acueductos de **Barrancón y Candelón:**   * **Acueductos de Barrancón y Candelón:**   Suministro y colocación de 820 metros de tubería de 6 pulgadas de acero y empalme con línea de 8 pulgadas en acero.  Ing. Carlos Jose Antonio  Encargado de Fiscalización |