** CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA**

(CORAAPPLATA)

|  |
| --- |
| RNC 40505171-1“Año del Desarrollo Agroforestal” |

Al : Ing. Onésimo Reyes

 Director General

De la : Unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional

Asunto : Remisión de Informe 7/17.

Fecha : 03 de Agosto 2017.

Con saludos le remito el informe de las actividades de la Unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional en el mes de julio 2017.

Para los fines correspondientes,

Atentamente,

Francisca Peralta, MA.

Encda. Unidad Revisión y An**á**lisis Operacional.

**Nota: Este Departamento era el antiguo Departamento de Auditoria, por disposiciones del MAP cambió Revisión y Análisis Operacional.**

Introducción al informe mes de julio 2017 de la unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional CORAAPPLATA

La unidad de Revisión y An**á**lisis Operacional

Comprende un equipo de Profesionales y Técnicos, comprometido con la Institución, para dar asesorías a la Dirección y Administración de CORAAPPLATA, amparados bajo el Ministerio de Administración Publica, con el objetivo de lograr el uso ético, eficiente, eficaz de los recursos, asegurando el debido cuidado del ambiente, el control de riesgos y el cumplimiento de las Normas, Leyes y reglamentos vigente que rigen esta Corporación.

Revisión y An**á**lisis Operacional

Representa en una organización el principal apoyo al Dirección, para una adecuada administración y monitoreo continuo de los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos de CORAAPPLATA, mediante la ejecución de un plan de fiscalización el cual incluye la revisión de las áreas y procesos trabajo.

Objetivo General

Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas, y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonables la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones.

Misión contribuir en forma independiente, objetiva y en calidad asesora, a que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección de CORAAPPLATA, y así proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas".

Visión Ser un departamento con altos estándares de calidad en la ejecución de nuestras labores, con el propósito de promover el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles de CORAAPPLATA, fomentando la mejora continua en la gestión Institucional.

Metas asistir a la Dirección y Administración en el logro de operaciones eficientes confiables y transparentes en línea con las crecientes expectativas públicas de un efectivo trabajo de fiscalización operacional y financiero.

Valores

-Integridad

-Honestidad

-Lealtad

-Responsabilidad

-Fidelidad

-Transparente

**ESTADISTICO DEL DEPARTAMENTO DE REVISION Y ANALISIS OPERACIONAL**

 **Trabajo mes de julio 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyectado****-Fiscalización del personal estaciones de bombeos aguas negra y potable y tanques Municipio Pto. Pta. (39)** | **Aplicado****39** | **No/Aplicado****0** | **% A****100%** | **% N/A****0%** | **Hallazgos****Estaciones Manolo Tavárez J., José C. Ariza (Malecón) y cerradas. Las demás estaciones operando normal, tanques Cofressi, frente a la Fortaleza y Prol. Antonio Imbert B, tanques sin personal de vigilancia.** | **R/trabajo.****Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional**  |
| **Fiscalización de activos reportado Correspondiente a las área de Operación y Mantenimiento: reportado (4)** | **4** | **0** | **100%** | **0%** | **Equipos para ser reparados.**  | **Elbin Tavárez/Auditor** |
| **Fiscalización de averías:** **Cantidad reportadas 30** | **30** | **0** | **100%** | **0%** | **30 averías reportadas, una quedó en proceso (frente a Playa Dorada) 7 sin resolver., las demás resueltas.**  | **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional.** |
| **Fiscalización Recaudaciones Gestión Comercial (21 días x20 exp.=a 420 exp. al mes de julio), con un total de recaudaciones RD$16,147,221.04** | **420** | **0** | **100%** | **0%** | **Sin Salvedades** | **Juan Pedro Chávez/Auditor. Yajhaira Gómez/Auditor Cinthia López/Auxiliar.** |
| **Fiscalización de Créditos y Débitos Junio 414 exp. y en Julio 454 exp,** **Reportados a la fecha. Total 868** | **868** | **0** | **100%** | **0%** | **Sin salvedades** | **Elvia Lissette Morales/Auditor** |
| **Fiscalización de caja chica 12 arqueos en marzo** | **12** | **12** | **100%** | **100%** | **Sin Salvedades** | **Arsenio Lantigua/Auditor,** |
| **Fiscalización Equipo Brigada Eléctrica 4 casos reportados** | **4** | **0** | **100%** | **0%** | **Fiscalizados** | **Francisca Peralta/Encda. Revisión y Análisis Operacional** |
| **Solicitudes de Cks. Recibida de Contabilidad 122** | **122** | **0** | **100%** | **0%**  | **Sin salvedades**  | **Francisca Peralta/Encda. Y Arsenio Lantigua/Auditor.** |
| **Productos Químico un (1) inventario** | **1** | **0** | **100%** | **0%** | **Sin salvedades** | **Arsenio Lantigua/Auditor.**  |
| **Actividad imprevista 1(participación en la elaboración del Plan Estratégico 2017-2021 de la Institución, 10 días.**  | **9**  | **1** | **90** | **10%** | **Terminado** | **Francisca Peralta/Encargada.** |
| **Total actividades 1,510** | **1,509** | **1** | **99.99%** | **0.01%** |  |  |

**Francisca Peralta, MA.**

**Encda. Unidad Revisión y Análisis Operacional**

**Nota: Se materializo el 99.99% de las actividades previstas y las imprevistas en el departamento para el mes de julio, los Créditos y débitos se fiscalizaron al mes de junio y julio, debido a que en gestión comercial se había retrasado con la entrega del mes de junio.**

FISCALIZACION DEL PERSONAL

Se han realizados 39 fiscalizaciones en las Estaciones de Bombeos Aguas Residuales y Potables y los Tanques.

Estaciones de bombeos:

-Estación de bombeo Malecón C/José del Carmen Ariza,

-Estación bombeo La Cañita, C/30 de Marzo

-Estación bombeo Padre Granero

-Estación bombeo La viara

-Estación bombeo Gregorio Luperón

-Estación bombeo Bello Costero

-Estación bombeo Manolo Tavárez Justo

-Tanque de Cofresi

-Tanque del Sector III

-Tanque frente a la Fortaleza

-Tanque Cerro Mar

-Estación de Bombeo los Rieles

En estas estaciones encontramos, algunas abandonadas, como la de Long Beach, Camacho entre otras: Algunas Cerradas, como las Estaciones Manolo Tavárez Justo, Malecón, y los Tanques de Cofresi, Tanque frente a la Fortaleza y en la Prolongación Antonio Imbert Barrera. Resaltamos la Estación de Bombeo La Cañita siempre en funcionamiento y el área limpia, la Zona Baja siempre está el personal y operando y Estación de Bombeo Sector III operando, los operadores al pendiente de la Estación y el Tanque, en el Taller Sector I, todo normal. (Francisca Peralta, Encargada Revisión y Análisis Op.)

Recomendamos: contratar personal para cubrir licencias médica y días libres, sancionar al personal que no cumpla con sus obligaciones, así como evaluar a los Operadores que estén comprometidos con la Institución, para incentivar al que así lo amerite.

FISCALIZACION DE ACTIVOS

Se fiscalizaron los Activos que se nos notificara por parte del Departamento de Operación y Mantenimiento, tanto en los Talleres de los contratistas Juan de Dios Padilla, en Mameisa, así como en el taller de Coraapplata (auditor Elbin Tavárez).

Recomendamos: Dar seguimiento a estos equipos.

FISCALIZACION DE AVERIAS

Fiscalización de 30 averías en todas las zonas, incluyendo una en la línea principal que conecta al complejo de Playa Dorada (Francisca Peralta, Encargada Revisión y Análisis Op.)

FISCALIZACION DE LAS RECAUDACIONES:

Se fiscalizó Veintiuno expediente de las recaudaciones correspondiente al mes de junio con un Monto de RD$**16,147,221.04**, cabe resaltar que las recaudaciones para el mes de junio fueron de RD$14,292,055.28, para un aumento en las recaudaciones de RD$1,855,165.76. (Auditores Juan Pedro Chávez, Yahaira Gómez y Cinthia López)

CREDITOS Y DEBITOS A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2017.

Se reportó la cantidad de 868 créditos y débitos a usuarios correspondientes a los meses junio y julio, lo cual fueron revisados. (Auditora Lissette Morales)

FISCALIZACION DE CAJA CHICA DE LOS DEPARTAMENTOS

-Se realizaron 12 arqueos a las diferentes cajas chicas de los departamentos, de los cuales la caja chica de Operaciones presenta recibos provisionales por valor de RD$1,600.00 y 200.00 pesos dominicanos de fecha 03/06/2017 y 19/05/2017 respectivamente y a la fecha no lo han sustituido, las demás cajas sin salvedades.(Auditor Arsenio Lantigua)

FISCALIZACION DE EQUIPO BRIGADA ELECTRICA

Se revisaron todos los equipos reportados, para sus reparaciones. (Francisca Peralta, Encargada Revisión y Análisis Op.)

FISCALIZACION SOLICITUDES DE CHEQUES

Se fiscalizaron 122 solicitudes de cheques en el mes de julio, la cual se procedió a enviar a la Administración. (Auditadas por Francisca Peralta, Encda. Depto. Y Arsenio Lantigua Auditor).

FISCALIZACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Se realizó un inventario de Productos Químicos (Auditado por Arsenio Lantigua).

Recomendamos: No dejar agotar la existente de estos Productos, ya que son imprescindible para la potabilización del agua.

**RECOMENDACIONES GENERALES**

**Recomendamos dar seguimiento a los levantamientos y sugerencias hechas en cada caso, ya que le permite a la gerencia de CORAAPPLATA cumplir con sus objetivos y metas propuestas, así como nos los exige el Ministerio de Administración Publica y las leyes vigente.**

**Francisca Peralta, MA.**

**Encda. Unidad Revisión y Análisis Operacional**